РЕГЛАМЕНТ

технологического присоединения к электрическим сетям

Муниципальное унитарное предприятие "Электросети" закрытого административно-территориального образования городского округа Циолковский Амурской области

Содержание

1. Область применения                                                                 					1

2.  Нормативные ссылки, термины и определения                                         		 	2

3.  Общие положения                                                                					4

4. Требования к подаче заявки и определению наличия технической возможности технологического присоединения                                                         				4

5.  Порядок заключения договора об осуществлении технологического присоединения и

выдачи технических условий                          		                               			6

6. Требования к выполнению фактических мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя                                                       		          10

7. Требования к технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями                              	          11

8. Лист ознакомления сотрудников							          12

1. Область применения

1.1 Настоящий регламент определяет требования, порядок и ответственность персонала МУП "Электросети» при проведении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (далее – Заявители) к электрическим сетям МУП "Электросети» и распространяется на все подразделения организации.

1.2 Действие настоящего Регламента распространяется на случаи присоединения к электрической сети МУП "Электросети» (далее  - Сетевая организация) впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных, реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в  отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности  электроснабжения,  точки присоединения,  виды производственной  деятельности, не влекущие пересмотра величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств юридических и физических лиц.

2. Нормативные ссылки, термины и определения

2.1 В настоящем регламенте используются ссылки на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по   оперативно - диспетчерскому  управлению  в  электроэнергетике  и  оказания  этих  услуг,  Правил  недискриминационного доступа к  услугам администратора  торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг  и  Правил  технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого  хозяйства,  принадлежащих  сетевым  организациям  и  иным  лицам,  к  электрическим сетям;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4 мая 2012 г «О функционировании розничных рынков»;

- Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 22.02.2007 № 49 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии»;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;

- Правилами устройств электроустановок. Утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002 № 204;

- Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок.  Утверждены заместителем Министра топлива и энергетики Российской Федерации 03.04.2002 г.

2.2 В настоящем регламенте используются следующие термины, определения:

Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей - документ, составленный в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, разделяющий объекты электросетевого хозяйства между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании.

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон - документ, составленный Сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств, определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства.

Акт об осуществлении технологического присоединения - документ, подтверждающий наличие у Заявителя энергопринимающих устройств, присоединенных к электрической сети Сетевой организации.

Граница балансовой принадлежности -  линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином, предусмотренном федеральными законами, основании.

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрической сети – заключаемое при наличии технической возможности присоединения между Заявителем и Сетевой организацией соглашение, в соответствии с которым Сетевая организация обязуется оказать услуги по присоединению энергопринимающих устройств к электрической сети, а Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями, и оплатить услуги Сетевой организации.

Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах;

Заявитель – юридическое или физическое лицо, направившее в Сетевую организацию заявку на технологическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств), принадлежащих данному лицу на праве собственности или на ином, предусмотренном федеральными законами основании, к электрическим сетям Сетевой организации.

Максимальная  мощность  - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;

Пропускная способность электрической сети - технологически максимально допустимая величина мощности, которая может быть передана с учетом условий эксплуатации и параметров надежности функционирования электроэнергетических систем.

Сетевая организация – организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям – МУП "Электросети».

Точка присоединения к электрической сети - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью Сетевой организации.

Технологическое присоединение (присоединение) – осуществляемый Сетевой организацией, на основании договора с Заявителем, комплекс мероприятий по подготовке и выдаче технических условий, выполнению технических условий, проверке выполнения технических условий, составлению акта об осуществлении технологического присоединения, фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрической сети Сетевой организации.

Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети (технические условия) – документ, являющийся приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети. Технические условия определяют перечень мероприятий и требований, выполнение которых необходимо для присоединения электроустановок Заявителя к сети Сетевой организации.

Энергопринимающее устройство – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и находящихся у Заявителя в собственности или на ином законном праве.

3. Общие положения

3.1 В Сетевой организации установлена и выполняется следующая процедура технологического присоединения Заявителя:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя;

б) заключение договора и выдача технических условий;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных техусловиями;

г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 4.6 - 4.7 Регламента);

д) составление Акта осмотра выполнения технических условий;

е) осуществление Сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям;

ж) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

з) составление Акта о выполнении технологического присоединения.

3.2 Ответственность за общую координацию работ по технологическому присоединению в соответствии с настоящим регламентом несет директор.

3.3 Ответственность за организацию и контроль своевременности выполнения работ по

технологическому присоединению несет начальник электротехнической лаборатории.

3.4 Ответственность за выполнение работ по подготовке, проверке и проведению технологического присоединения несет мастер.

4. Требования к подаче заявки и определению наличия технической возможности технологического присоединения.

4.1 Любые заявители имеют право на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети Сетевой организации при условии соблюдения ими Правил технологического присоединения и при наличии технической возможности технологического присоединения.

4.2  Независимо  от  наличия  или  отсутствия  технической  возможности  технологического присоединения  на  дату  обращения  Заявителя  Сетевая  организация  обязана  заключить  договор  с заявителями, указанными в п.4.6 и 4.7 и п.7 Регламента, обратившимися в Сетевую организацию с заявкой  на  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств,  принадлежащих  им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

4.3 Заявитель обращается в Сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединении в следующих случаях:

-  присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

-  увеличение мощности ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств;

- изменение категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств;

- изменение точек технологического присоединения к сети Сетевой организации;

- изменение вида производственной деятельности, не влекущее пересмотра величины присоединенной мощности, но изменяющее схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

4.4 Для осуществления технологического присоединения Заявитель обращается в ЛК ТСО МУП «Электросети».

4.5 При обращении Заявителя в ЛК ТСО МУП «Электросети» специалист:

4.5.1 обеспечивает правильность заполнения заявки и комплектность предоставленных документов по приложениям к заявке, получает у Заявителя информацию о возможных контактах с ним (телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты), с целью дальнейшей передачи информации и документов;

4.5.2 регистрирует поступившую заявку на технологическое присоединение в Журнале;

4.5.3 при отсутствии в заявке сведений и документов, указанных в п.4.6 - 4.9 Регламента,

специалист, принявший заявку письменно уведомляет об этом Заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах в течение 15 рабочих дней с даты получения им недостающих сведений.

4.6  Форма заявки, направляемой Заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность  которых  составляет  до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской  деятельности,  и  электроснабжение  которых  предусматривается  по  одному  источнику размещена на сайте организации  https://www.elektrozato.ru/

4.7 Форма заявки, направляемой Заявителем -  юридическим лицом     или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) размещена на сайте организации https://www.elektrozato.ru/

4.8 Форма заявки, направляемой Заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 4.6 и 4.7 Регламента) размещена на сайте организации https://www.elektrozato.ru/

4.9 Форма заявки, направляемой Заявителем в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) размещена на сайте организации https://www.elektrozato.ru/

4.10 После поступления заявки МУП «Электросети» определяет техническую возможность технологического присоединения.

4.11 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в п.4.6, 4.7 настоящего регламента, к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно осуществляется без учета наличия технической возможности технологического присоединения.

4.12 Критериями наличия технической возможности технологического присоединения Заявителя являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки Заявителя присоединены к электрическим сетям Сетевой организации;

- отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения потребности Заявителя.

4.13 Ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности возникают в случае, если полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями.

4.14 При наличии ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности допускается присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств в пределах величины мощности, не вызывающей ограничений в использовании потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных к данным сетям потребителей электрической энергии, либо в заявленном объеме по согласованию с указанными потребителями.

4.15 Ответственность за проведение и достоверность анализа наличия технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям Заявителя несёт директор.

4.16 При выявлении отсутствия технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям директор организует разработку и направление Заявителю рекомендаций о возможных вариантах технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям.

4.17 Включение объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации (за исключением объектов  Заявителей,  указанных  в  п.4.9 Регламента)  в  инвестиционные  программы,  целью  которых является реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, означает наличие технической возможности технологического присоединения и является основанием для подготовки технических условий и заключения договора об осуществлении технологического  присоединения  независимо  от  соответствия  критериям,  указанных  в  настоящем  Регламенте.

4.18  Если  присоединение  энергопринимающих  устройств  требует  строительства  (реконструкции)  объекта  электросетевого  хозяйства,  не  включенного  в  инвестиционные  программы  на очередной период регулирования, либо если поступила заявка на технологическое присоединение в соответствии с п.7.1 Регламента, Сетевая организация в 30-дневный срок после получения заявки обращается в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. Если Заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, определенном указанным уполномоченным органом, Сетевая организация не вправе отказать в заключении договора.

4.19 В случае выполнения п.  4.18 Сетевая организация выдает Заявителю индивидуальные технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям.  Исполнение указанных в технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как Сетевой организацией, так и Заявителем по выбору последнего. При утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов должны быть учтены расходы Сетевой организации по осуществлению технологического присоединения Заявителя.

5. Порядок заключения договора об осуществлении технологического присоединения

и выдачи технических условий.

5.1 Технологическое присоединение Заявителя осуществляется на основании договора, который заключается между Сетевой организацией и Заявителем, в сроки, установленные настоящим Регламентом.

5.2 Сетевая организация обязана направить Заявителю, за исключением лиц, указанных в п.4.6 и 4.7 Регламента, для подписания заполненный и подписанный ею проект договора об осуществлении технологического присоединения в 2-х экземплярах в течение 15 рабочих дней с даты получения заявки. Заявителям, указанным в п. 4.6 и 4.7 Регламента, Сетевая организация обязана направить заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к этому проекту договора в течение 30 дней с даты получения заявки.

5.3 При сложном характере технологического присоединения для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью или иных владельцев объектов такой сети указанный срок по инициативе Сетевой организации может быть увеличен до 40 рабочих дней.  МУП «Электросети» уведомляет Заявителя об увеличении срока подготовки договора и оснований его изменения.

5.4 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать:

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) -для Заявителей, указанных в п. 4.8 Регламента, в случае если расстояние от энергопринимающего устройства Заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

- 6 месяцев - для Заявителей, указанных в п. 4.6, 4.7 и 7.1 Регламента, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка Заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- 1 год - для Заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 2 года - для Заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

5.5 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности),  устанавливается  исходя  из  стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 4256 рублей за кВт при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого Заявителю  класса напряжения Сетевой организации, в  которую  подана заявка, составляет  не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Внесение платы Заявителями, указанными в п.4.7. Регламента, за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также Заявителями, указанными в п.7.1 Регламента, осуществляется в следующем порядке:

- 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

- 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

- 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о выполнении Заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

- 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты фактического присоединения.

В   отношении   указанных   в   п.4.7 Регламента Заявителей,   максимальная   мощность   энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в договоре (по желанию таких Заявителей) предусматривается возможность беспроцентной рассрочки платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

Для заявителей, суммарная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегулированных п.4.7 Регламента) осуществляется в следующем порядке:

– 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

– 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

– 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

– 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

– 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

Плата за присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети Сетевой организации взимается однократно и определяется на основании ставки, утвержденной уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов, действующей на момент заключения договора.

5.6 При получении проекта договора об осуществлении технологического присоединения Заявитель должен не позднее 60 рабочих дней с момента получения проекта договора подписать его, либо направить мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением о его изменении и требованием о приведении его в соответствии с Правилами технологического присоединения. В случае не направления в указанные сроки подписанного договора или мотивированного отказа его подписания, заявка на технологическое присоединение аннулируется.

5.7 Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра договора в Сетевую организацию либо оплатой Заявителем по счёту.

5.8 Заявитель производит оплату по договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Электросети», либо в кассу последнего.

5.9 В счете (квитанции) об оказании услуг за технологическое присоединение в обязательном порядке должен быть указан номер договора.

5.10 Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети Сетевой организации и без подписанного обеими сторонами договора недействительны.

5.11 Сетевая организация обязана в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора, а в случае, указанном в пункте 5.3 Регламента, в течение 30 рабочих дней подготовить и выдать Заявителю технические условия. Копии выданных технических условий Сетевая организация обязана направить Системному Оператору (в случае присоединения суммарной мощностью свыше 670 кВт).

5.11.1 Требования к содержанию технических условия, выдаваемых Заявителю, установлены в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

5.11.2 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

5.12 В случае, если в ходе проектирования у Заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с Сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий. При этом Сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения Заявителя согласовывает указанные изменения технических условий. Специалист ПТО регистрирует дату обращения Заявителя в Журнале регистрации.

5.13 При невыполнении Заявителем технических условий в установленный срок и наличии на дату окончания их действия технической возможности технологического присоединения, Сетевая организация по обращению Заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий Сетевая организация вправе выдать Заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора Заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы.

В случае если Заявитель или владелец ранее присоединенных объектов обратился в Сетевую организацию с заявлением о восстановлении ранее выданных технических условий, утрата которых наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца (Заявителя), продажей объектов и по иным причинам, Сетевая организация выдает дубликаты ранее выданных технических условий с указанием величины присоединенной (максимальной) мощности энергопринимающих устройств Заявителя.

При невозможности восстановления ранее выданных технических условий в отношении присоединенных энергопринимающих устройств выдаются новые технические условия согласно фактически имеющейся схеме электроснабжения с указанием максимальной мощности, равной фактически потребляемой максимальной мощности за последние 5 лет, либо исходя из представленных Заявителями иных достоверных данных об объемах ранее присоединенной в установленном порядке максимальной мощности.

При выдаче дубликатов технических условий или новых технических условий в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств составляются и выдаются Заявителю акт об осуществлении технологического присоединения, акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон.

Заявитель или новый владелец присоединенных энергопринимающих устройств обязан компенсировать Сетевой организации затраты на изготовление новых технических условий и указанных актов. При этом размер компенсации затрат на изготовление указанных документов не может превышать 1000 рублей.

Сетевая организация осуществляет хранение дубликатов технических условий, актов об осуществлении технологического присоединения, актов о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и актов о разграничении эксплуатационной ответственности сторон, выданных Заявителям, энергопринимающие устройства которых присоединены к ее электрическим сетям, в течение 30 лет с даты фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

5.14 МУП «Электросети» разрабатывает проект договора и проект технических условий на технологическое присоединение на основании документов, прилагаемых к заявке.

5.15 Проект технических условий подписываются директором.

5.16 Подписанный договор МУП «Электросети» направляет в течение 10 дней ЛК ТСО Заявителю.

5.17 Информация о прохождении договора регистрируется в ПТО в Журнале.

6. Выполнение фактических мероприятий по присоединению

энергопринимающих устройств Заявителя

6.1 Сетевая организация приступает к выполнению требований технических условий со своей стороны после заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

6.1.1 Разработку проектной и сметной документации согласно техническим условиям, предусматривающим обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей  (строительство новых линий электро-передачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация  оборудования, реконструкция  объектов электросетевого  хозяйства, установка  устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии) осуществляет проектное учреждение в течение 30 календарных дней с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

6.2 Заявитель, после исполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, согласовывает в Сетевой организации дату обследования энергопринимающих устройств.

6.2.1 После исполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, производится осмотр приборов учета. По результатам осмотра приборов учета оформляется «Акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности)» в присутствии представителя Заявителя и специалиста службы транспорта электроэнергии.

6.3 По результатам проверки Сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий составляется акт о выполнении технических условий.

6.4  Осмотр  (обследование)  присоединяемых  энергопринимающих  устройств  осуществляется  должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии Сетевой организации и собственника таких устройств  в случае присоединения энергопринимающих устройств мощностью для физических лиц, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет  свыше 15 кВт, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт, а также с участием соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае присоединения энергопринимающих устройств мощностью свыше 670 кВт.

Для физических лиц, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно, и Заявителей, осуществляющих временное (на срок не более 6 месяцев) технологическое присоединение энергопринимающих устройств для  обеспечения  электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств осуществляется с участием Сетевой организации и Заявителя.

6.5 По результатам осмотра энергоустановок Заявителя оформляется Акт осмотра энергоустановок.

6.6 Выполнение фактических действий по присоединению к электрическим сетям 0,4–35 кВ электроустановок потребителей осуществляется МУП «Электросети» при предоставлении Заявителем подлинника Акта о выполнении технических условий.

6.7 После согласования с Заявителем даты и времени фактических действий по технологическому присоединению оперативно-ремонтный и оперативно-выездной   персонал производит фактические действия по подключению электроустановок Заявителя к электрическим сетям 0,4–35 кВ.

6.8 Исполнение сторонами обязательств договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети подтверждается Актом об осуществлении технологического присоединения.

6.9 Акты о выполнении технических условий и Акт об осуществлении технологического присоединения после их размещения в ЛК ТСО становятся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

6.10 Начальник подразделения МУП «Электросети», осуществляющего фактические действия по присоединению электроустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации, после выполнения работ размещает в ЛК ТСО Акт об осуществлении технологического присоединения.

7. Требования к технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

7.1 Заявители (за исключением физических, юридических лиц, (индивидуальных предпринимателей), присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15  кВт  включительно, и  Заявителей,  осуществляющих    временное  (на  срок  не  более  6  месяцев) технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  для  обеспечения  электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, а также Заявителей,  присоединенных к  объектам  единой  национальной  (общероссийской)  электрической сети,  Заявителей,  не  внесших  плату  за  технологическое  присоединение  либо  внесших  плату  за технологическое  присоединение  не  в  полном  объеме),  имеющие  на  праве  собственности  или  на ином  законном  основании  энергопринимающие  устройства,  в  отношении  которых  до  1  января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к   электрическим   сетям,   вправе   по   соглашению   с   иными   владельцами   энергопринимающих устройств снизить объем присоединенной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения  и  др.)  собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в пределах действия соответствующей подстанции 35 кВ.

7.2 Лица, заключившие соглашение о перераспределении присоединенной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перераспределении мощности), направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения (далее - уведомление) Сетевой организации.

Лист ознакомления

| Дата | Фамилия, имя, отчество | Должность | Роспись |
| --- | --- | --- | --- |