## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
МУП "Электросети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №6 | 6 (6.3) | 01,10 2021.01.07 | 10,50 2021.01.07 | В | 9.67 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 192 |  | № 01-21 от 07.01.21 | 3.4.8 | 4.12 | 1
2 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №10Г | 6 (6.3) | 01,10 2021.01.07 | 10,50 2021.01.07 | В | 9.67 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 32 |  | № 01-21 от 07.01.21 | 3.4.8 | 4.12 | 1
3 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №5 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.11 | 12,00 2021.05.11 | П | 3 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 171 |  |  |  |  | 1
4 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №16 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.12 | 12,00 2021.05.12 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
5 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №13 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.13 | 12,00 2021.05.13 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
6 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №13А | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.14 | 11,00 2021.05.14 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
7 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №8 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.17 | 12,00 2021.05.17 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
8 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №11 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.18 | 12,00 2021.05.18 | П | 3 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
9 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №4 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.20 | 12,00 2021.05.20 | П | 3 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
10 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №15 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.21 | 12,00 2021.05.21 | П | 3 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
11 | МУП "Электросети" | ТП | КТПН-1-6/0,4 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.24 | 11,00 2021.05.24 | П | 2 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
12 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №2 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.25 | 11,00 2021.05.25 | П | 2 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
13 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №3 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.26 | 11,00 2021.05.26 | П | 2 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
14 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №14 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.27 | 11,00 2021.05.27 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
15 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №17 | 6 (6.3) | 09,00 2021.05.27 | 11,00 2021.05.27 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
16 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №7 | 6 (6.3) | 15,00 2021.05.27 | 15,20 2021.05.27 | В | 0.33 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 78 |  | № 04-21 от 28.05.21 | 3.4.8 | 4.12 | 1
17 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №10Г | 6 (6.3) | 09,00 2021.06.01 | 11,00 2021.06.01 | П | 2 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
18 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №7 | 6 (6.3) | 09,00 2021.06.03 | 11,00 2021.06.03 | П | 2 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
19 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №10 | 6 (6.3) | 09,00 2021.06.07 | 11,30 2021.06.07 | П | 2.5 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
20 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №10К | 6 (6.3) | 09,00 2021.06.08 | 11,00 2021.06.08 | П | 2 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
21 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №9 | 6 (6.3) | 09,00 2021.06.10 | 11,30 2021.06.10 | П | 2.5 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
22 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-10/0,4 кВ №89 | 10 (10.5) | 09,00 2021.06.17 | 11,00 2021.06.17 | П | 2 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
23 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №6 | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.05 | 11,30 2021.07.05 | П | 2.5 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1
24 | МУП "Электросети" | ТП | ТП-6/0,4 кВ №12 | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.06 | 11,00 2021.07.06 | П | 2 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь